航站楼问询台、失物招领、行李寄存监控日常维修项目

公开询价文件

杭州萧山国际机场航站区管理中心

二〇二六年七月

杭州萧山国际机场有限公司航站区管理中心就航站楼问询台、失物招领、行李寄存监控日常维修项目进行公开询价，欢迎符合要求的单位前来报价。

一、项目要求

本项目为航站楼问询台、失物招领、行李寄存区域监控系统日常维修养护项目，主要保障服务柜台、物品存放区域及相关仓库监控系统稳定运行。根据现场管理需要，同步对T3负一层B0140房间监控覆盖盲区进行完善，并配置必要的日常业务及移动监控调阅设备；具体工作内容以本文件后续条款及报价清单为准。服务期限自成交结果确认之日起1年，成交单位以本询价文件、报价文件、成交确认及验收报销资料作为服务履行和费用办理依据。

二、询价内容

1、服务范围与点位明细：

| 序号 | 服务设施 | 单位 | 数量 | 位置 | 摄像机数量 | 拾音器数量 | 录像机数量 | 交换机数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场问询柜台 | 个 | 9 | （1）T3出发大厅问询 （2）T3出发隔离问询 （3）T3到达大厅问询 （4）T4出发M岛岛头问询 （5）T4出发M岛岛尾问询 （6）T4国际隔离问询 （7）T4国内隔离问询 （8）T4负九米问询 （9）T4六米层问询 | 2 2 4 3 3 3 6 4 3 | 1 1 1 1 1 1 2 1 0 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 2 | 行李寄存柜台及仓库 | 个 | 2 | （1）T3出发行李寄存及仓库 （2）T4出发行李寄存及仓库 | 6 6 | 1 1 | 1 1 | 1 2 |
| 3 | 失物招领柜台及仓库 | 个 | 6 | （1）T3到达失物招领及仓库 （2）T4到达失物招领及仓库 （3）T3仓库B1147房间 （4）T1仓库B1185房间 （5）T3负一层仓库B0115房间 （6）T3负一层仓库B0140房间 | 16 25 4 7 4 待补装 | 1 1 0 0 0 待补装 | 1 1 1 1 1 待补装 | 1 2 1 1 1 待补装 |

T3负一层B0140房间建筑面积约20平方米，暂估补装摄像机4台，具体安装位置、线路走向、接入要求及安装数量由甲方结合现场实际确认。

2.工作内容

①日常维修养护：对上述区域现有监控摄像机、拾音器、录像机、交换机、电源、线路等进行故障排查、一般故障维修、清洁保养、参数校准、录像存储检查、线路接续整理及日常技术保障。服务期内每月不少于1次现场巡检，全年不少于12次，并提交巡检记录。相关人工、交通、工具、安全防护、小额辅材及日常技术支持等费用包含在本项报价内。

②监控覆盖盲区完善：对T3负一层B0140房间开展监控覆盖盲区完善工作。该房间建筑面积约20平方米，暂估补装摄像机4台，具体安装位置、线路走向、接入要求及安装数量由甲方结合现场实际确认。摄像机、录像机、交换机等主要设备由甲方提供，成交单位负责线路敷设、设备安装、调试、平台接入、录像存储配置、标签标识、线路规整、辅材、人工及验收配合等工作。报价人应结合房间面积、暂估数量和工作内容填报摄像机点位单价，最终按甲方确认并验收合格的实际安装数量据实结算。

③日常业务及移动监控调阅保障设备配置：提供平板电脑2台，参考型号为REDMI Pad 2 Pro 8GB+256GB 5G版（支持SIM卡）或不低于该配置的同等产品，应为全新正品，并完成监控调阅相关应用配置、基础调试及操作指导。

④技术支持：故障24小时响应，提供远程技术支持、现场一般故障处理、操作培训和日常咨询服务。遇重大故障或甲方重要保障任务时，应按甲方要求及时配合处理；涉及主要设备采购、重大损坏维修等不属于日常维修养护内容的，须经甲方确认后按相关意见执行。

3.服务标准

①修复时限：一般故障≤24小时；复杂故障≤36小时，或在36小时内提交经甲方认可的处置计划。

②施工规范：监控设备布线规整、安全，符合航站楼安全管理规定。

③质保要求：维修部位、完善布设施工、平板电脑质保1年。

4.报价清单

| 序号 | 项目名称 | 规格/说明 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 税率 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控日常维修养护与巡检 | 服务范围覆盖问询台、行李寄存、失物招领、仓库等全点位区域，全年开展不少于12次现场巡检作业，同步做好设备故障维修、定期保养、参数调试、现场技术保障等工作 | 项 | 1 |  |  |  |  | 服务期1年，费用综合考虑 |
| 2 | 监控覆盖盲区点位完善补装施工 | 主材甲供，T3负一层B0140房间建筑面积约20平方米，暂估补装摄像机4台，含布线、安装、调试、平台接入、存储配置、标签标识、线路规整、辅材及人工。 | 点位 | 4 |  |  |  |  | T3负一层B0140房间，据实结算 |
| 3 | 日常业务及移动监控调阅保障设备（平板电脑） | REDMI Pad 2 Pro 8GB+256GB 5G版，或不低于该配置的同等产品 | 台 | 2 |  |  |  |  | 全新正品，含配置调试 |
| 不含税价格合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税价格合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

上述报价为完成本项目相应工作所需的综合费用。其中，第2项按甲方确认并验收合格的实际安装点位数量和成交单价据实结算；第1项、第3项按成交报价及验收情况结算。成交单位完成监控覆盖盲区完善、平板电脑供货配置，并按要求履行全年巡检维护服务后，凭巡检记录、维修记录、验收材料、费用报销资料及增值税专用发票，经甲方验收确认后办理报销。

三、资格要求

1、具有独立法人资格，持有有效营业执照，需提供营业执照复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查。如营业执照未登记注册资本的，须另外提供企业在“全国企业信用信息公示系统”中自行公示的出资实缴情况，附相关公示网页复制件，并加盖投标人公章。

2、依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信被执行人。（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标候选人资格。

3、近3年（2023年6月1日至投标截止日）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，招标人将依法取消其中标候选人资格。

4、可提供增值税专用发票（需提供下列四项证明材料中任意一项并加盖公章：（1）主管税务部门出具的资格认定《税务事项通知书》；（2）《增值税纳税人登记表》；（3）打印投标人电子税务局资格查询网页；（4）在投标函中承诺投标人可提供增值税专用发票。）

四、询价文件的获取

杭州萧山国际机场网站下载：

http://www.hzairport.com/tender/index.html

五、报价文件的递交

1、当面递交或以特快专递方式提交密封报价（报价单格式参照附件一），逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

2、报价文件至少应包括：（1）报价单；（2）法定代表人授权委托书；（3）报价人有效的营业执照；（4）项目联系人身份证复印件及联系方式；（5）报价单位征信证明及无犯罪记录证明查询结果盖公章（见资格要求2和3）。

3、投递地址：杭州萧山国际机场T4航站楼2层失物招领柜台，范工，13222231521。

4、截止日期:2026年7月17日上午09:00（北京时间）

六、评标办法

本次询价采用经评审的最低投标价法。

七、联系方式

技术联系人：范工        联系电话：13222231521

招标监督人：周工        联系电话：83837968

附件一：

航站楼问询台、失物招领、行李寄存监控

日常维修项目报价单

我单位详细了解航站楼问询台、失物招领、行李寄存监控日常维修项目询价文件，对其内容表示全部认可，并将严格遵守文件内所有要求，现对项目约定内容进行报价：

| 序号 | 项目名称 | 规格/说明 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 税率 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控日常维修养护与巡检 | 服务范围覆盖问询台、行李寄存、失物招领、仓库等全点位区域，全年开展不少于12次现场巡检作业，同步做好设备故障维修、定期保养、参数调试、现场技术保障等工作 | 项 | 1 |  |  |  |  | 服务期1年，费用综合考虑 |
| 2 | 监控覆盖盲区点位完善补装施工 | 主材甲供，T3负一层B0140房间建筑面积约20平方米，暂估补装摄像机4台，含布线、安装、调试、平台接入、存储配置、标签标识、线路规整、辅材及人工。 | 点位 | 4 |  |  |  |  | T3负一层B0140房间，据实结算 |
| 3 | 日常业务及移动监控调阅保障设备（平板电脑） | REDMI Pad 2 Pro 8GB+256GB 5G版，或不低于该配置的同等产品 | 台 | 2 |  |  |  |  | 全新正品，含配置调试 |
| 不含税价格合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税价格合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注意事项：

1、报价方需加盖公章予以确认，所报价格不得因任何原因进行调整。

2、报价方所报价格应为完成本次采购项目所发生的一切费用，包含但不限于货物的供货、运输、搬运费、包装费、安装费、税费、验收及售后服务。甲方明确提供的库存主要监控设备除外。

3、需提供增值税专用发票。

项目联系人：           联系电话：

报价单位（盖章）：

日  期：