
杭州萧山国际机场T4高架桥下安装管控

设备项目询价文件
第一部分询价公告

由于业务生产需要，杭州萧山国际机场T4高架桥下安装管控设备项目询价，欢迎具有相关资格和能力的供应商前来参加报价。

询价内容：（具体详见询价文件第二部分“用户需求书”）

二、报价人资格要求

① 具有独立法人资格，提供营业执照复印件并加盖报价人公章作为证明材料。

② 未被列入失信被执行人名单（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖报价人公章作为证明材料或在询价响应文件中承诺报价人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在报价截止日前为失信被执行人的，询价人将依法取消其中标候选人资格。

③ 近3年（2024年1月1日至报价响应截止日）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，报价时提供查询结果并加盖报价人公章作为证明材料或在询价响应文件中承诺报价人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，询价人将依法取消其中标候选人资格。

④具有增值税一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供下列四项证明材料中任意一项并加盖公章，1、主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》；2、《增值税一般纳税人登记表》；3、打印报价人电子税务局一般纳税人资格查询网页；4、在询价响应文件中承诺报价人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人不具有一般纳税人资格，询价人将依法取消其中标候选人资格。

三、询价文件的获取

杭州萧山国际机场网站下载：

http://www.hzairport.com/tender/index.html
四、报价文件的递交

1、当面递交或以特快专递方式提交密封报价（报价单格式参照附件一），逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

2、报价文件至少应包括：（1）报价单；（2）法定代表人授权委托书；（3）报价人有效的营业执照；（4）项目联系人身份证复印件及联系方式；（5）报价单位征信证明及无犯罪记录证明查询结果盖公章；

3、投递地址：杭州萧山国际机场交通中心C座812

4、截止日期:2026年8月14日上午10：00（北京时间）

五、评标办法


本次询价采用经评审的最低投标价法。

六、联系方式 

联系人：   贺工      联系电话：0571-83837394

监督联系人：李工      联系电话：0571-83833345
第二部分用户需求书

一、需求清单
	T4高架桥下安装管控设备清单

	序号
	名称
	说明
	单位
	工程量
	单价
	合计
	备注

	1
	道闸基础浇筑
	地面砖制模、钢筋、混凝土浇捣、刷漆、手井等）依据现场定制（60厘米*1.2米*高25厘米）
	座
	2
	
	
	

	2
	道闸安装
	道闸安装
	套
	2
	
	
	设备甲供

	3
	入口道闸拆装安装
	入口道闸拆装安装
	套
	2
	
	
	入口道闸移位

	4
	抓拍单元安装
	抓拍单元安装
	套
	3
	
	
	设备甲供

	5
	开挖修复
	大理石路面及侧石开挖加固和修复
	平方
	4
	
	
	

	6
	地面开挖修复
	地面开挖修复
	米
	5
	
	
	

	7
	预埋管
	镀锌钢管25
	米
	10
	
	
	

	8
	地感线圈
	双道闸地感线圈制作及路面恢复（4米*1米）
	个
	1
	
	
	入口线圈

	9
	地感线圈
	地感线圈制作及路面恢复（2米*80厘米）
	个
	4
	
	
	出口线圈

	10
	室外箱
	依据现场定制落地室外箱500*300*500不锈钢喷塑含供电相关配件
	套
	2
	
	
	

	11
	线缆
	电源线RVV3*2.5含敷设
	米
	286
	
	
	

	12
	线缆
	网线UTP6
	米
	63
	
	
	

	13
	线缆
	电源线RVV2*1.0
	米
	62
	
	
	

	14
	线缆
	控制信号线RVVP4*1.0
	米
	33
	
	
	

	15
	光纤
	12芯单模光纤
	米
	286
	
	
	

	16
	熔接
	6芯光纤机架式终端盒含尾纤及熔接
	个
	4
	
	
	

	17
	管材
	32PE管
	米
	13
	
	
	

	18
	现场建筑垃圾清运 
	余土、废料装车外运 
	项
	1
	
	
	

	19
	软件定制开发
	软件依据现场需求开发
	项
	1
	
	
	需接入现有收费系统，完成接口适配、数据互通与业务联调,评估后报价

	20
	调试费
	设备软件调试费
	套
	3
	
	
	需接入现有收费系统，完成接口适配、数据互通与业务联调，评估后报价

	21
	小计
	
	
	
	
	
	

	22
	税费%
	
	
	
	
	
	

	23
	合计
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二、T4高架桥下安装管控设备安装示意图
附件：报价单（格式）

	T4高架桥下安装管控设备清单

	序号
	名称
	说明
	单位
	工程量
	单价
	合计
	备注

	1
	道闸基础浇筑
	地面砖制模、钢筋、混凝土浇捣、刷漆、手井等）依据现场定制（60厘米*1.2米*高25厘米）
	座
	2
	
	
	

	2
	道闸安装
	道闸安装
	套
	2
	
	
	设备甲供

	3
	入口道闸拆装安装
	入口道闸拆装安装
	套
	2
	
	
	入口道闸移位

	4
	抓拍单元安装
	抓拍单元安装
	套
	3
	
	
	设备甲供

	5
	开挖修复
	大理石路面及侧石开挖加固和修复
	平方
	4
	
	
	

	6
	地面开挖修复
	地面开挖修复
	米
	5
	
	
	

	7
	预埋管
	镀锌钢管25
	米
	10
	
	
	

	8
	地感线圈
	双道闸地感线圈制作及路面恢复（4米*1米）
	个
	1
	
	
	入口线圈

	9
	地感线圈
	地感线圈制作及路面恢复（2米*80厘米）
	个
	4
	
	
	出口线圈

	10
	室外箱
	依据现场定制落地室外箱500*300*500不锈钢喷塑含供电相关配件
	套
	2
	
	
	

	11
	线缆
	电源线RVV3*2.5含敷设
	米
	286
	
	
	

	12
	线缆
	网线UTP6
	米
	63
	
	
	

	13
	线缆
	电源线RVV2*1.0
	米
	62
	
	
	

	14
	线缆
	控制信号线RVVP4*1.0
	米
	33
	
	
	

	15
	光纤
	12芯单模光纤
	米
	286
	
	
	

	16
	熔接
	6芯光纤机架式终端盒含尾纤及熔接
	个
	4
	
	
	

	17
	管材
	32PE管
	米
	13
	
	
	

	18
	现场建筑垃圾清运 
	余土、废料装车外运 
	项
	1
	
	
	

	19
	软件定制开发
	软件依据现场需求开发
	项
	1
	
	
	需接入现有收费系统，完成接口适配、数据互通与业务联调，评估后报价

	20
	调试费
	设备软件调试费
	套
	3
	
	
	需接入现有收费系统，完成接口适配、数据互通与业务联调，评估后报价

	21
	小计
	
	
	
	
	
	

	22
	税费%
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	


1.总报价已含产品价格、运输费、包装费、安装费、保险费、税费、人员和车辆办证费、人工费等所有费用，招标人不再承担任何其他费用。
2.发票：税率为【】%的增值税专用发票。

3.支付方式：采购安装完成后，经验收合格后支付100%货款。

4.交货地点：杭州萧山国际机场内。

5.报价有效期：30天

单位名称（盖章）：

报价人（签名）：

联系方式：  

日    期：    年   月   日

营业执照复印件（加盖公章）


